Leitfaden zur Erteilung einer
Erlaubnis nach § 11 (1) Nr. 1 und 2 TierSchG

Az.: …………….......                                                                    Eingangsdatum:…..………………

(wird von Behörde ausgefüllt)                                                                                 (wird von Behörde ausgefüllt)

| I. Zweck der Versuchstierhaltung |
| --- |
| Zweck der Versuchstierhaltung | Haltung | Zucht | Handel | Haltung GVT |
| II. Betrieb und Räumlichkeiten Grundrisspläne beiliegend |
| II.1 Ort der Tierhaltung Adresse |  |
| II.2 Tierhaltungsräume Liste der Räume und deren Raumbezeichnung (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU und § 12 TierSchVersV) | Tierhaltungsräume (Anzahl) Raumliste beiliegend Bemerkungen: |
| II.3 Räume und Einrichtungen zur Absonderung für kranke Tiere oder solche mit unbekanntem Hygienestatus (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU und § 12 TierSchVersV) | Quarantäne vorhanden nicht vorhanden Krankenstation vorhanden nicht vorhanden Raumbezeichnungen: |
| II.4 Nebenräume (Räume ohne Tierhaltung) (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU und § 12 TierSchVersV) | Lagerraum für Futter vorhanden nicht vorhanden Spülbereich vorhanden nicht vorhanden Lagerraum für saubere Käfige vorhanden nicht vorhanden Sektionsraum vorhanden nicht vorhanden Aufbewahrung für Tierkadaver vorhanden nicht vorhanden Hygieneschleuse vorhanden nicht vorhanden Labor (Anzahl) |
| II.5 Eingriffsräume Liste der Räume, deren Raumbezeichnung und Ausstattung (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU und § 12 TierSchVersV) | Eingriffsräume (Anzahl) Raumnummer Art der tierexp. Manipulation Raumnummer Art der tierexp. Manipulation Raumnummer Art der tierexp. Manipulation Raumnummer Art der tierexp. Manipulation für weitere Räume Liste beiliegend |
| II.6 Nutzung Durch welche Institute, Arbeitsgruppen wird die Versuchstierhaltung genutzt (vornehmlich oder ausschliesslich)? | Institutseigene Nutzer Institutsfremde Nutzer Externe, universitätsfremde Nutzer Bemerkungen: |
| III. Tierarten (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU und § 12 TierSchVersV) |
| Tierarten | geplante Haltungskapazität (Tierzahl, Alter, Gewicht) | Herkunft (Eigenzucht, Zuchtunternehmen, Importe) | Gentechnisch verändert |
| Bemerkungen |  |
| IV. Tierhaltung und Tierhaltungsmanagement Funktionsplan beiliegend |
| IV.1 Tierhaltungsräume (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) Unterbringung der Tiere | Konventionelle Käfige Typ I Typ II Typ III Typ IV Filtertops Klimaschränke IVC- Systeme Isolator Käfighaltung Boxenhaltung Zwingerhaltung Stalleinheit Aquat. Haltung Terrarium Bodenhaltung Volierenhaltung Auslaufmöglichkeiten Bemerkungen: |
| IV.2 Besondere Anforderungen und Enrichment (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) | Strukturierte Haltungseinrichtungen vorhanden nicht vorhanden Enrichment Maßnahmen ja nein Beschreibung: |
| IV.3 Gruppenhaltung Einzelhaltung, Begründung und Dokumentation (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) | Gruppenhaltung Koloniehaltung Einzelhaltung Begründung Einzelhaltung: |
| IV.4 Beleuchtung (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) | Tageslicht ja nein künstliche Lichtquelle ja nein Spektrum nm kontrollierte Beleuchtung ja nein Beleuchtungsstärke im Tierbereich Lux Hell-Dunkelzyklus Std. Bemerkungen: |
| IV.5 Klima (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) | Lüftungstechnische Nachweise Einzelräume beiliegend Raumtemperatur von bis ºC Tierhaltungsräume einzeln regulierbar ja nein tägliche Messung, Aufzeichnung ja nein Relative Luftfeuchtigkeit % Luftwechselrate fach Tierhaltungsräume einzeln regulierbar ja nein Druckgefälle Tierraum – Flur ja nein Überdruck im Tierraum Unterdruck im Tierraum Bemerkungen: |
| IV.6 Überwachungs- und Alarmsysteme (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) Harvariekonzept Wartung | Alarmsystem - für Heiz- und Belüftungssysteme ja nein - für IVC-Käfige ja nein - für elektrische oder mechanische Einrichtungen ja nein akustische Alarmsysteme außerhalb des Hörbereichs der Tiere ja nein Notfallanweisungen vorhanden und deutlich sichtbar ja nein (z.B. Telefonliste der Verantwortlichen) Wartungsprogramm für Anlagen vorhanden ja nein |
| IV.7 Fütterungs- und Tränkestandards Reinigungsregime (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) | automatische Tränkvorrichtungen ja nein Trinkwasser behandelt ja nein Futter ad libitum ja nein Überprüfung Wasserqualität (aquat. Tiere) ja nein nicht zutreffend Reinigungsfrequenz Käfige Reinigungs- und Desinfektionspläne vorhanden ja nein Sterilisationsprotokolle vorhanden ja nein |
| IV.8 Überwachung der gehaltenen Tiere (§ 1 TierSchVersV) | Überwachung sichergestellt durch Dienstplan Tägliche Überwachung ja nein am Wochenende (inkl. Feiertage) ja nein Dokumentation ja nein |
| IV.9 Überwachung von gentechnisch veränderten Tierlinien Artikel 3(1) und Artikel 4(3) RL 2010/63/EU) und BfR | Dieser Punkt ist auszufüllen falls gentechnisch veränderte Tiere oder belastete Linien gehalten oder gezüchtet werden. Dokumentation der gentechn. veränderten Linie Haltung belasteter Linien ja nein Dokumentation der Belastungserfassung Belastungsreduzierung durch Refinementmaßnahmen ja nein |
| IV.10 Aufzeichnungen (§ 7 + § 8 TierSchVersV) | Führung von Aufzeichnungen (Kontrollbuch) ja nein Besondere Aufzeichnungen bei Hunden, Katzen, Primaten ja nein |
| IV.11 Organisationspflichten (§ 4 TierSchVersV) | Zugang zu Informationen über die gehaltenen Tierarten ja nein Pflegepersonal erfüllt Anforderungen des § 3 Abs. 1 ja nein Tierexperimentell tätige Personen erfüllen die Anforderungen des § 7 Abs.1 Satz 3 TierSchG und § 16 TierSchVersV ja nein Fortlaufende Schulung gewährleistet ja nein |
| IV.12 Tierschutzausschuss (§ 6 TierSchVersV) | Ist ein Tierschutzausschuss etabliert ? ja nein Benennung der Mitglieder mit Funktion Werden Aufzeichnungen über Empfehlungen ja nein und Entscheidungen geführt ? |
| IV.13 Schädlingsbekämpfung (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) | Schädlingsbekämpfung in Lagerräumen ja nein Ext. Schädlingsbekämpfungsfirma ja nein Köderauslegeplan ja nein |
| IV.14 Tötungsmethoden (§§ 2 und 3 TierSchVersV) | Methoden: Durchführende Personen: Kenntnisse und Fähigkeiten nach Anlage 1 Abschnitt 2 vorhanden ja nein Regelmäßige Fortbildung der Durchführenden ja nein Bemerkungen: |
| IV.15 Entsorgung Tierkörper (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU, TierNebG und Verordnung (EG) Nr. 1069/2009) | Die Entsorgung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Tierischen Nebenprodukterechts als Material der Kategorie 1 ja nein wenn nein Begründung: Abgabe an: Entsorgungsnachweise ja nein |
| V. Hygiene Organisations-, Hygienekonzept beiliegend |
| V.1 Hygienestatus (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) | Raumnummern (s. II.2): gnotobiotisch Barriere Geschlossene Anlage (SPF) Mod. Barriere Gruppe (Klimaschrank) Mod. Barriere Käfig (IVC) Konventionell Monitoring Konventionell Bemerkungen: |
| V.2 Hygiene- voraussetzungen für Tierzugänge (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) | keine Anforderungen Gesundheitszeugnis Embryotransfer Quarantäneraum Bemerkungen: |
| V.3 Hygieneüberwachung bzw. - monitoring (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) | Virologisch Bakteriologisch Parasitologisch Frequenz: nach FELASA Empfehlungen Universitätsinternes Programm |
| V.4 Zutrittsbeschränkungen (Anhang III Teil A der RL 2010/63/EU) Zutrittskontrolle, Wartezeiten nach Besuch anderer Tierhaltungen, etc. | Zugang für Unbefugte ja nein Hygieneschleuse (räumlich separiert) ja nein Mit verschalteten Türen ja nein Art des Zugangs: Desinfektionsmatte Mit Anlegen von körperbedeckender Schutzkleidung (Kittel, Mundschutz, Handschuhe, Kopfhaube etc.) Sit-Over im Flur Art der Schleuse: 1- Kammer Schleuse (Trockenschleuse) mit Anlegen von körperbedeckender Schutzkleidung (Kittel, Mundschutz, Handschuhe, Kopfhaube etc.) Trockenschleuse ohne Sit-Over Trockenschleuse mit Sit-Over 3- Kammer Schleuse (Luftdusche) 3- Kammer Schleuse (Nassdusche) Bemerkungen: |
| VI. Personal (§ 12 TierSchVersV) Personalliste beiliegend |
| VI.3 stellv. verantwortl. Person Hinweis: Wenn die Betriebsgröße dies erforderlich macht | Ist eine stellvertretende Person benannt? ja nein Name, Vorname | erforderliche fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten (Nachweise beifügen) |
| VI.4 Tierpflegepersonal (§11 TierSchV) | Anzahl Personen in VZÄ (Vollzeitäquivalente) mit Ausbildung ohne Ausbildung | erforderliche fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten Nachweis vorhanden Nachweis vorhanden |
| VI.5 Hilfskräfte und Reinigungspersonal | Anzahl Personen in VZÄ (Vollzeitäquivalente) |  |
| VI.7 Tierschutzbeauftragter | Name, Vorname |
| VI.8 für die med. Betreuung zuständige/r Tierärztin/Tierarzt Name, Vorname, Postadresse, E-Mail | Institutsintern Universitätsintern Universitätsextern |
| VI.9 für die arzneimittelrechtl. Versorgung zuständige/r Tierärztin/Tierarzt Name, Vorname, Postadresse, E-Mail | Institutsintern Universitätsintern Universitätsextern |

###### VII. Unterschrift

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben. Mir ist bekannt, dass die Erlaubnis zurückgenommen werden kann, wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht.

Ort, Datum: Unterschrift Antragsteller(in):